## Sheet1
| param | [6 empty] | calculation
| dt | max | min | kp | kd | ki | setpoint | integral | error | derivative | p_out | i_out | d_out | out_inc | pv
0 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
1 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.2 | -20 | -2000 | -2 | -2 | -2 | -6 | 14
2 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.34 | -14 | 600 | -1.4 | -3.4 | 0.6 | -4.2 | 9.8
3 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.438 | -9.8 | 420 | -0.98 | -4.38 | 0.42 | -4.94 | 4.86
4 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.4866 | -4.86 | 494 | -0.486 | -4.866 | 0.494 | -4.858 | 0.002
5 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.48662 | -0.002 | 485.8 | -0.0002 | -4.8662 | 0.4858 | -4.3806 | -4.3786
6 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.44283 | 4.3786 | 438.06 | 0.43786 | -4.4283 | 0.43806 | -3.5524 | -7.931
7 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.36352 | 7.931 | 355.242 | 0.7931 | -3.6352 | 0.35524 | -2.4869 | -10.4179
8 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.25934 | 10.4179 | 248.6894 | 1.0418 | -2.5934 | 0.24869 | -1.303 | -11.7209
9 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.14214 | 11.7209 | 130.2966 | 1.1721 | -1.4214 | 0.1303 | -0.11897 | -11.8399
10 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.023737 | 11.8399 | 11.8974 | 1.184 | -0.23737 | 0.011897 | 0.95851 | -10.8813
11 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.085076 | 10.8813 | -95.851 | 1.0881 | 0.85076 | -0.095851 | 1.843 | -9.0383
12 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.17546 | 9.0383 | -184.3045 | 0.90383 | 1.7546 | -0.1843 | 2.4741 | -6.5642
13 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.2411 | 6.5642 | -247.4117 | 0.65642 | 2.411 | -0.24741 | 2.82 | -3.7442
14 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.27854 | 3.7442 | -282.0016 | 0.37442 | 2.7854 | -0.282 | 2.8778 | -0.86633
15 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.28721 | 0.86633 | -287.7841 | 0.086633 | 2.8721 | -0.28778 | 2.6709 | 1.8046
16 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.26916 | -1.8046 | -267.0907 | -0.18046 | 2.6916 | -0.26709 | 2.2441 | 4.0486
17 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.22867 | -4.0486 | -224.4052 | -0.40486 | 2.2867 | -0.22441 | 1.6575 | 5.7061
18 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.17161 | -5.7061 | -165.7469 | -0.57061 | 1.7161 | -0.16575 | 0.97977 | 6.6859
19 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.10475 | -6.6859 | -97.977 | -0.66859 | 1.0475 | -0.097977 | 0.28098 | 6.9668
20 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.035086 | -6.9668 | -28.0976 | -0.69668 | 0.35086 | -0.028098 | -0.37393 | 6.5929
21 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.030844 | -6.5929 | 37.3927 | -0.65929 | -0.30844 | 0.037393 | -0.93034 | 5.6626
22 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.08747 | -5.6626 | 93.0336 | -0.56626 | -0.8747 | 0.093034 | -1.3479 | 4.3147
23 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.13062 | -4.3147 | 134.792 | -0.43147 | -1.3062 | 0.13479 | -1.6028 | 2.7118
24 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.15773 | -2.7118 | 160.2836 | -0.27118 | -1.5773 | 0.16028 | -1.6882 | 1.0236
25 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.16797 | -1.0236 | 168.8244 | -0.10236 | -1.6797 | 0.16882 | -1.6132 | -0.58965
26 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.16207 | 0.58965 | 161.3237 | 0.058965 | -1.6207 | 0.16132 | -1.4004 | -1.9901
27 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.14217 | 1.9901 | 140.0449 | 0.19901 | -1.4217 | 0.14004 | -1.0827 | -3.0728
28 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.11145 | 3.0728 | 108.2672 | 0.30728 | -1.1145 | 0.10827 | -0.69891 | -3.7717
29 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.073728 | 3.7717 | 69.8905 | 0.37717 | -0.73728 | 0.069891 | -0.29022 | -4.0619
30 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.033109 | 4.0619 | 29.0224 | 0.40619 | -0.33109 | 0.029022 | 0.10412 | -3.9578
31 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.0064686 | 3.9578 | -10.4121 | 0.39578 | 0.064686 | -0.010412 | 0.45005 | -3.5077
32 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.041546 | 3.5077 | -45.0053 | 0.35077 | 0.41546 | -0.045005 | 0.72123 | -2.7865
33 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.069411 | 2.7865 | -72.1227 | 0.27865 | 0.69411 | -0.072123 | 0.90064 | -1.8859
34 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.08827 | 1.8859 | -90.0637 | 0.18859 | 0.8827 | -0.090064 | 0.98122 | -0.90465
35 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.097316 | 0.90465 | -98.1219 | 0.090465 | 0.97316 | -0.098122 | 0.9655 | 0.060857
36 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.096708 | -0.060857 | -96.5504 | -0.0060857 | 0.96708 | -0.09655 | 0.86444 | 0.9253
37 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.087455 | -0.9253 | -86.4439 | -0.09253 | 0.87455 | -0.086444 | 0.69557 | 1.6209
38 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.071246 | -1.6209 | -69.5572 | -0.16209 | 0.71246 | -0.069557 | 0.48081 | 2.1017
39 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.050229 | -2.1017 | -48.0815 | -0.21017 | 0.50229 | -0.048081 | 0.24404 | 2.3457
40 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.026772 | -2.3457 | -24.4041 | -0.23457 | 0.26772 | -0.024404 | 0.0087417 | 2.3545
41 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.0032272 | -2.3545 | -0.87417 | -0.23545 | 0.032272 | -0.00087417 | -0.20405 | 2.1504
42 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.018277 | -2.1504 | 20.4049 | -0.21504 | -0.18277 | 0.020405 | -0.37741 | 1.773
43 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.036007 | -1.773 | 37.7407 | -0.1773 | -0.36007 | 0.037741 | -0.49963 | 1.2734
44 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.048741 | -1.2734 | 49.9631 | -0.12734 | -0.48741 | 0.049963 | -0.56478 | 0.70859
45 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.055827 | -0.70859 | 56.4783 | -0.070859 | -0.55827 | 0.056478 | -0.57265 | 0.13595
46 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.057186 | -0.13595 | 57.2649 | -0.013595 | -0.57186 | 0.057265 | -0.52819 | -0.39225
47 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.053264 | 0.39225 | 52.8192 | 0.039225 | -0.53264 | 0.052819 | -0.44059 | -0.83284
48 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.044935 | 0.83284 | 44.0594 | 0.083284 | -0.44935 | 0.044059 | -0.32201 | -1.1549
49 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.033387 | 1.1549 | 32.201 | 0.11549 | -0.33387 | 0.032201 | -0.18618 | -1.341
50 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.019977 | 1.341 | 18.6183 | 0.1341 | -0.19977 | 0.018618 | -0.047044 | -1.3881
51 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.0060958 | 1.3881 | 4.7044 | 0.13881 | -0.060958 | 0.0047044 | 0.082555 | -1.3055
52 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.0069595 | 1.3055 | -8.2555 | 0.13055 | 0.069595 | -0.0082555 | 0.19189 | -1.1136
53 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.018096 | 1.1136 | -19.1892 | 0.11136 | 0.18096 | -0.019189 | 0.27313 | -0.8405
54 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.026501 | 0.8405 | -27.3132 | 0.08405 | 0.26501 | -0.027313 | 0.32174 | -0.51876
55 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.031688 | 0.51876 | -32.1745 | 0.051876 | 0.31688 | -0.032174 | 0.33658 | -0.18217
56 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.03351 | 0.18217 | -33.6584 | 0.018217 | 0.3351 | -0.033658 | 0.31966 | 0.13749
57 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.032135 | -0.13749 | -31.9659 | -0.013749 | 0.32135 | -0.031966 | 0.27564 | 0.41313
58 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.028004 | -0.41313 | -27.5637 | -0.041313 | 0.28004 | -0.027564 | 0.21116 | 0.62429
59 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.021761 | -0.62429 | -21.1163 | -0.062429 | 0.21761 | -0.021116 | 0.13407 | 0.75835
60 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.014177 | -0.75835 | -13.4065 | -0.075835 | 0.14177 | -0.013407 | 0.052533 | 0.81089
61 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.0060686 | -0.81089 | -5.2533 | -0.081089 | 0.060686 | -0.0052533 | -0.025656 | 0.78523
62 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.0017837 | -0.78523 | 2.5656 | -0.078523 | -0.017837 | 0.0025656 | -0.093794 | 0.69144
63 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.008698 | -0.69144 | 9.3794 | -0.069144 | -0.08698 | 0.0093794 | -0.14674 | 0.54469
64 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.014145 | -0.54469 | 14.6745 | -0.054469 | -0.14145 | 0.014674 | -0.18124 | 0.36345
65 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.017779 | -0.36345 | 18.1244 | -0.036345 | -0.17779 | 0.018124 | -0.19601 | 0.16743
66 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.019454 | -0.16743 | 19.6015 | -0.016743 | -0.19454 | 0.019601 | -0.19168 | -0.024247
67 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.019211 | 0.024247 | 19.1679 | 0.0024247 | -0.19211 | 0.019168 | -0.17052 | -0.19477
68 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.017264 | 0.19477 | 17.052 | 0.019477 | -0.17264 | 0.017052 | -0.13611 | -0.33087
69 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.013955 | 0.33087 | 13.6108 | 0.033087 | -0.13955 | 0.013611 | -0.092851 | -0.42373
70 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.0097176 | 0.42373 | 9.2851 | 0.042373 | -0.097176 | 0.0092851 | -0.045519 | -0.46924
71 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.0050252 | 0.46924 | 4.5519 | 0.046924 | -0.050252 | 0.0045519 | 0.0012244 | -0.46802
72 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.000345 | 0.46802 | -0.12244 | 0.046802 | -0.00345 | -0.00012244 | 0.04323 | -0.42479
73 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.0039029 | 0.42479 | -4.323 | 0.042479 | 0.039029 | -0.004323 | 0.077185 | -0.3476
74 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.007379 | 0.3476 | -7.7185 | 0.03476 | 0.07379 | -0.0077185 | 0.10083 | -0.24677
75 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.0098467 | 0.24677 | -10.0832 | 0.024677 | 0.098467 | -0.010083 | 0.11306 | -0.13371
76 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.011184 | 0.13371 | -11.3061 | 0.013371 | 0.11184 | -0.011306 | 0.1139 | -0.019809
77 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.011382 | 0.019809 | -11.3903 | 0.0019809 | 0.11382 | -0.01139 | 0.10441 | 0.084601
78 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.010536 | -0.084601 | -10.441 | -0.0084601 | 0.10536 | -0.010441 | 0.086458 | 0.17106
79 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.0088253 | -0.17106 | -8.6458 | -0.017106 | 0.088253 | -0.0086458 | 0.062501 | 0.23356
80 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.0064897 | -0.23356 | -6.2501 | -0.023356 | 0.064897 | -0.0062501 | 0.035291 | 0.26885
81 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.0038012 | -0.26885 | -3.5291 | -0.026885 | 0.038012 | -0.0035291 | 0.0075978 | 0.27645
82 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.0010367 | -0.27645 | -0.75978 | -0.027645 | 0.010367 | -0.00075978 | -0.018038 | 0.25841
83 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.0015474 | -0.25841 | 1.8038 | -0.025841 | -0.015474 | 0.0018038 | -0.039511 | 0.2189
84 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.0037364 | -0.2189 | 3.9511 | -0.02189 | -0.037364 | 0.0039511 | -0.055303 | 0.1636
85 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.0053724 | -0.1636 | 5.5303 | -0.01636 | -0.053724 | 0.0055303 | -0.064553 | 0.099044
86 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.0063628 | -0.099044 | 6.4553 | -0.0099044 | -0.063628 | 0.0064553 | -0.067077 | 0.031967
87 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.0066825 | -0.031967 | 6.7077 | -0.0031967 | -0.066825 | 0.0067077 | -0.063314 | -0.031347
88 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.006369 | 0.031347 | 6.3314 | 0.0031347 | -0.06369 | 0.0063314 | -0.054224 | -0.085571
89 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.0055133 | 0.085571 | 5.4224 | 0.0085571 | -0.055133 | 0.0054224 | -0.041153 | -0.12672
90 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.0042461 | 0.12672 | 4.1153 | 0.012672 | -0.042461 | 0.0041153 | -0.025673 | -0.1524
91 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.0027221 | 0.1524 | 2.5673 | 0.01524 | -0.027221 | 0.0025673 | -0.0094138 | -0.16181
92 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | -0.001104 | 0.16181 | 0.94138 | 0.016181 | -0.01104 | 0.00094138 | 0.0060828 | -0.15573
93 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.00045331 | 0.15573 | -0.60828 | 0.015573 | 0.0045331 | -0.00060828 | 0.019498 | -0.13623
94 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.0018156 | 0.13623 | -1.9498 | 0.013623 | 0.018156 | -0.0019498 | 0.029829 | -0.1064
95 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.0028796 | 0.1064 | -2.9829 | 0.01064 | 0.028796 | -0.0029829 | 0.036453 | -0.069948
96 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.0035791 | 0.069948 | -3.6453 | 0.0069948 | 0.035791 | -0.0036453 | 0.03914 | -0.030807
97 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.0038872 | 0.030807 | -3.914 | 0.0030807 | 0.038872 | -0.003914 | 0.038038 | 0.0072312
98 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.0038149 | -0.0072312 | -3.8038 | -0.00072312 | 0.038149 | -0.0038038 | 0.033622 | 0.040853
99 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.0034063 | -0.040853 | -3.3622 | -0.0040853 | 0.034063 | -0.0033622 | 0.026616 | 0.067469
100 | 0.01 | 30 | -30 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0 | 0.0027316 | -0.067469 | -2.6616 | -0.0067469 | 0.027316 | -0.0026616 | 0.017908 | 0.085377